Sikafloor® podni sistemi

- Sanacija pukotine: nepokretna pukotina

| 1 |  | Betonska ploća |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Zarezati pukotinu i pod kosinom |
| 3 |  | Sikafloor® Primer (epoxy) sa staklenom tkaninom širine ca. 30 cm, debljine ca. 1.0 mm |
| 4 |  | Sikafloor® Primer (epoxy) debljina ca. 0.1 mm |
| 5 |  | Sikafloor® premaz u epoksidu ili PUR debljine ca. 2.0 – 4.0 mm |