Temeljna, sustav zaustavljanja vode PVC

- Zidni kazetni spoj sa Sika® vodenom brtvom, Sikaplan®  membrana toplinski zavarena na brtvu (plan view)

| 1 |  | Zaštita hidroizolacija sa npr. zid opekom |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Zaštitni sloj npr. : sintetički filc, PP 500 g/m2 |
| 3 |  | Sikaplan® WP 1100-HL, debljine u skladu s lokalnom regulativom i mehaničkim opterećenjem za konstrukciju tijekom korištenja |
| 4 |  | Razdjelni sloj: sintetički filc, PP 500 g/m2 |
| 5 |  | Betonska konstrukcija |
| 6 |  | Spoj kazetnih polja sa Sika® vodenom brtvom tip AR (PVC) ili WP AF/DF |
| 7 |  | Toplinski var |