2.2.1		Odvodni kanal

Sustav balastnog krova

| 1 |  | Sikaplan®/Sarnafil® PVC/TPO laminirani metalni lim |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Var vrućim zrakom |
| 3 |  | S-Gravelstop Bracket/Profile, graničnik za šljunak |
| 4 |  | Sarnatape® 20, traka za brtvljenje |
| 5 |  | Šljunak |
| 6 |  | Sika zaštitni sloj (po potrebi) |
| 7 |  | Sikaplan®/Sarnafil® membrana, slobodno položena |
| 8 |  | Sika razdjelni sloj (po potrebi) |
| 9 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji |
| 10 |  | SarnaVap® parna brana (po specifikaciji) |
| 11 |  | Sarnatape® 20 traka za brtvljenje |