Temeljna, drenaža/sustav zaustavljanja vode PVC

- Detalj kazetnog polja na dilataciji ploče u gornjoj zoni sa Sika® Dilatec®

| 1 |  | Betonska konstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Podložni sloj: sintetički filc, PP 500 g/m2 |
| 3 |  | Sikaplan® WP 1100-HL debljine u skladu s lokalnom regulativom i mehaničkim opterećenjem predviđenim za konstrukciju i tijekom korištenja |
| 4 |  | Zaštitni, klizni i razdjelni sloj: sintetički filc 400 g/m2 sa PE kliznim slojem |
| 5 |  | Toplinski zavareno kazetno polje |
| 6 |  | Zaštitna čelična ploča pričvršćena na jednoj strani u beton |
| 7 |  | Dilatacijski spoj sa ispunom elastičnog materijala |
| 8 |  | Spužvasti profil za dilatacijski spoj |
| 9 |  | Sikadur®-31 CF EP ljepilo |
| 10 |  | Sika® Dilatec® ER 300/350 traka |
| 11 |  | Traka Sikaplan® WP 1100- HL membrane toplinski zavarena obostrano na hidroizolacijsku membranu |
| 12 |  | Zaštitni beton sa armaturnom mrežom |