Temeljna, sustav kontrole vode	PVC

- Polje na podu sa vodenom brtvom

| 1 |  | Pripremljena podloga u skladu sa specifikacijom |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Podložni sloj: sintetički filc, PP 500 g/m2 |
| 3 |  | Sikaplan® WP 1100/H hidroizolacijska membrana, debljine u skladu sa mehaničkim opterećenjem predviđenim za konstrukciju i tijekom korištenja |
| 4 |  | Zaštitni, klizni ili razdjelni sloj: a) sintetički filc npr. 400 g/m2 sa PE folijom kao klizni sloj |
| 5 |  | Odjeljci sa Sika® vodenom brtvom tip PVC AR / WP AF |
| 6 |  | Betonska konstrukcija |
| 7 |  | Struktura podloge |
| 8 |  | Zaštitni sloj betona |