3.8.1	Ventilacijska cijev / Stup

Sustva inverznog krova

| 1 |  | Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Obujmica od nehrđajućeg čelika |
| 3 |  | Kontra lim |
| 4 |  | Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element cjevi |
| 5 |  | Var vrućim zrakom |
| 6 |  | Opločnici na podlagačima |
| 7 |  | S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova |
| 8 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji |
| 9 |  | Sika razdjelni sloj (po potrebi) |
| 10 |  | Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena |
| 11 |  | Sika geotekstil izravnavajući sloj |