3.1.1		Parapetni zid

Sustav inverznog krova

| 1 |  | Sikaplan®/Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni profil |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Var vrućim zrakom |
| 3 |  | Sarnatape® 20 traka za brtvljenje |
| 4 |  | Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena |
| 5 |  | Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom |
| 6 |  | Opločnici na podlagačima |
| 7 |  | S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova |
| 8 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji |
| 9 |  | Sika razdjelni sloj (po potrebi) |
| 10 |  | Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena |
| 11 |  | Sika geotekstil izravnavajući sloj |