3.5.1		Verikalni slivnik

Sustav inverznog krova

| 1 |  | Zaštitna košara |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Sikaplan®/Sarnafil® gotovi element slivnika |
| 3 |  | Var vrućim zrakom |
| 4 |  | Šljunak |
| 5 |  | S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova |
| 6 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-a), po specifikaciji |
| 7 |  | Sika razdjelni sloj (po potrebi) |
| 8 |  | Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena |
| 9 |  | Sika geotekstil izravnavajući sloj |
| 10 |  | Tlačna prirubnica |