3.3.1		Vertikalna površina

Sustav inverznog krova

| 1 |  | Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom | 9 | Sika razdjelni sloj (po potrebi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Kontra lim | 10 | Sikaplan®/Sarnafil® membrane, slobodno položena |
| 3 |  | Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena | 11 | Sika geotekstil izravnavajući sloj |
| 4 |  | Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom |  |  |
| 5 |  | Var vrućim zrakom |  | Alternativni završetak: |
| 6 |  | Šljunak | 12 | Graničnik za žbuku |
| 7 |  | S-Felt VS 140 filterski sloj, za sustav inverznog krova | 13 | Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom |
| 8 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji |  |  |