Sikafloor®-PurCem®

- Zaobljeni spoj zida i poda na zaštitni zid

| 1 |  | Betonska ploća |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Kanal za sidrenje poda |
| 3 |  | Sidra fiksirana sa SikaAnchorfix® |
| 4 |  | Betonski zaštitni zid |
| 5 |  | Zidni panel |
| 6 |  | Sikafloor®-PurCem® odgovarajući temeljni premaz za holkere i detalje |
| 7 |  | Sikafloor®-PurCem® mort za detalje i holkere |
| 8 |  | Sikafloor®-PurCem® podna obloga |
| 9 |  | Opcija: Sikaflex 221 ili odgovarajući metalni profil |
| 10 |  | Širina 8 – 18 mm; 2 x debljina poda |
| 11 |  | Dubina 8 – 18 mm; 2 x debljina poda |