0.3.4	Vertikalna površina - 	završetak na zarezu

Principi na vertikalnoj površini

| 1 |  | Sikaflex® AT-Connection brtvilo za PVC ili Sikasil®–N Plus brtvilo za FPO membrane sa Sika PE ispunom za fuge i temeljnim premazom |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Var vrućim zrakom |
| 3 |  | Sikaplan®/Sarnafil® PVC/TPO laminirani limeni profil |
| 4 |  | Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena |