1.1.1		Parapetni zid

Sustav mehaničkog pričvršćenja krova

| 1 |  | Sikaplan® /Sarnafil® PVC/FPO laminirani metalni lim |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Var vućim zrakom |
| 3 |  | Sarnatape® 20 traka za brtvljenje |
| 4 |  | Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena |
| 5 |  | Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom |
| 6 |  | Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena |
| 7 |  | Sika razdjelni sloj, vatrootporni sloj (po potrebi) |
| 8 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji |
| 9 |  | SarnaVap® parna brana, po specifikaciji |
| 10 |  | Sarnatape® 20 traka za brtvljenje |