1.1.1	Parapetni zid sa metalnom

okapnicom

Sustav mehaničkog pričvršćenja krova

| 1 |  | Armirano-betonska konstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | SarnaVap® parna brana, po specifikaciji |
| 3 |  | Sarnatape® 20 traka za brtvljenje |
| 4 |  | Toplinska izolacija (odobrena od Sika-e), po specifikaciji |
| 5 |  | Toplinska izolacija parapet EPS 50 mm (odobrena od Sika-e) |
| 6 |  | Iverica 18mm |
| 7 |  | Sarnabar šipka sa sintetičkim užetom |
| 8 |  | Sikaplan® /Sarnafil® membrana, mehanički pričvršćena |
| 9 |  | Sikaplan®/Sarnafil® traka, lijepljena |
| 10 |  | Metalni podložni lim |
| 11 |  | Metalna okapnica |
| 12 |  | Sarnatape® 20, traka za brtvljenje |