Sikafloor® podni sistemi

- Detalj spoja zida i poda sa holker soklom

| 1 |  | Betonska ploća |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Sikafloor® epoksidni mort |
| 3 |  | Sikafloor® epoksidni temeljni premaz. 0.1 mm |
| 4 |  | Sikafloor® epoksidni ili poliuretanski premaz debljine cca. 2.0 – 4.0 mm |
| 5 |  | Sikafloor® završni lak debljine cca. 0.1 – 0.4 mm u skladu sa odabranim podnim sistemom i očekivanim mehaničkim opterećenjima pri korištenju. |